娄底职业技术学院

宁乡市中医医院校外实训基地建设项目

采

购

需

求

临床医学院

2025年1月

娄底职业技术学院

宁乡市中医医院校外实训基地建设项目采购需求

一、项目概述：该项目为宁乡市中医医院校外实训基地建设采购项目，包括无菌术训练及手术切口换药训练考核模型、多功能模拟人、妇检模型、智能四步触诊产科训练模型、AED训练机、大型全身肌肉模型、Smart心肺复苏模拟人、等具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：16.278万元

三、采购方式：询价采购

四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。

3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。

五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2023年后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求

中标人按国家规定实行“三包”服务。项目整体质保期五年，其中配套的系统软件需提供终身免费升级和培训服务。质保期五年学校正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，3天内解决到位。

- 报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、型号及规格。

六、设备采购清单

详见附件一

七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后20个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

八、付款方式

1、本项目设履约保证7000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后三个月内一次性付清。

临床医学院

2025年1月7日

附件一

宁乡市中医医院校外实训基地项目明细表

| 序号 | 仪器、设备名称 | 推荐品牌 | 型号、规格 | 产地 | 数量 | 单价控价 （元） | 控价合计 （元） | 单价报价（元） | 总报合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌术训练及手术切口换药训练考核模型 | 1.圣医智教 2.妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/W020 2.MCL2405 3.DPJ206 | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 2 | 4200 | 8400 |  |  |  |
| 2 | 多功能模拟人 | 1.圣医智教 2.妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/H001 2.MC12300 3.PJH007 | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 2 | 5400 | 10800 |  |  |  |
| 3 | 妇科医学模型 | 1.圣医智教 2.妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/F001 2.MCL2311 3.DPJ012 | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 2 | 8500 | 17000 |  |  |  |
| 4 | 智能四步触诊产科训练模型 | 1.圣医智教 2.妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/F009 2.MCL2330 3.PJH127 | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 1 | 7500 | 7500 |  |  |  |
| 5 | 女性骨盆模型 | 1.圣医智教 2.妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/F014 2.MCL2529 3.DPJ016 | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 2 | 350 | 700 |  |  |  |
| 6 | AED训练机 | 1.迈瑞 2.科曼 3.圣医智教 | 1.BeneHeartlls 2.Trainer Ils 3.SY/J110 | 1.深圳 2.深圳 3.北京 | 2 | 4500 | 9000 |  |  |  |
| 7 | 表面出血结扎模型 | 1.圣医智教 2.妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/W041 2.MCL2048 3.DPJ005 | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 2 | 1500 | 3000 |  |  |  |
| 8 | 多功能小手术训练工具箱 | 1.圣医智教 2.妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/W013 2.MCL2041 3.DPJ025 | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 2 | 1260 | 2520 |  |  |  |
| 9 | 打结训练模型 | 1.圣医智教 2.妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/W032 2.MCL2140 3.DPJ122 | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 2 | 1200 | 2400 |  |  |  |
| 10 | 人体头部及各关节模型 | 1.圣医智教 2.妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/L027+ 2.MCL3112 3.DPJ032 | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 1 | 3200 | 3200 |  |  |  |
| 11 | 大型全身肌肉模型 | 1.圣医智教 2.妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/L103 2.MCL214003 3.DPJ12224 | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 1 | 12000 | 12000 |  |  |  |
| 12 | PT凳 | 1国林医疗 2.途源 3.源美司 | 1.GL-210-I 2.TY-403 3.YM-256A | 1长沙 2.长沙 3.河南 | 2 | 280 | 560 |  |  |  |
| 13 | 治疗台 | 1.海泰克诺 2.企存 3.正海 | 定制 | 1.湖南 2.湖南 3.湖南 | 3 | 3000 | 9000 |  |  |  |
| 14 | 医用外固定夹板（胫腓骨） | 1.程康 2.永辉 3.康瑞 | .胫腓骨 | 1.衡水 2.衡水 3.衡水 | 6 | 35 | 210 |  |  |  |
| 15 | 手电筒 | 1.神飞 2.远燕 3.欧欧 | 1.S12TT 2.笔式 3.YIN-8605R | 1.宁波 2.江苏 3.宁波 | 2 | 40 | 80 |  |  |  |
| 16 | 脉诊垫 | 1.鹏泽 2.天之锦 3.龙润 | 23*13*5CM | 1.衡水 2.湘潭 3.如皋 | 20 | 25 | 500 |  |  |  |
| 17 | Smart心肺复苏模拟人 | 1.圣医智教 2.妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/J103 2.MCL204177 3.JJCPR22460 | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 2 | 11800 | 23600 |  |  |  |
| 18 | 量角器 | 1.启科康复 2.翔宇医疗 3.邺都 | 1.QK-JDC-01 2.XY-62 3.LK-JDC | 1.常州 2.河南 3.常州 | 4 | 400 | 1600 |  |  |  |
| 19 | 软尺 | 1.梅花 2.赛阁 3.乐辰翔 | 150CM | 1.浙江 2.浙江 3.浙江 | 6 | 5 | 30 |  |  |  |
| 20 | 叩诊锤 | 1.友泰 2.顺兴发 3.立友 | 不锈钢 | 1.潮州 2.潮州 3.潮州 | 16 | 30 | 480 |  |  |  |
| 21 | 体操棒 | 1.鸿慈康盛 2.翔宇医疗 3.泰康康复 | 1.HCK-TCB 2.XYM-1 3.KH-TCB | 1.常州 2.河南 3.徐州 | 2 | 1200 | 2400 |  |  |  |
| 22 | Bobath球 | 1.鸿慈康盛 2.翔宇医疗 3.泰康康复 | 65cm | 1.常州 2.河南 3.徐州 | 4 | 150 | 600 |  |  |  |
| 23 | 强力带 | 1.鸿慈康盛 2.翔宇医疗 3.泰康康复 | 1.TLD0921 2.XY-9 3.TK-550 | 1.常州 2.河南 3.徐州 | 6 | 180 | 1080 |  |  |  |
| 24 | 哑铃 | 1.鸿慈康盛 2.翔宇医疗 3.泰康康复 | 1.HCK-121 2.XYYL-1 3.TK-128 | 1.常州 2.河南 3.徐州 | 2 | 1630 | 3260 |  |  |  |
| 25 | 握力球 | 1.邦尔康 2.纽康宁 3.泰康康复 | 初、中、后期/8件套 | 1.济南 2.浙江 3.徐州 | 4 | 280 | 1120 |  |  |  |
| 26 | 五指协调训练器（上螺丝、上螺母） | 1.鸿慈康盛 2.翔宇医疗 3.泰康康复 | 1.HCK-126,HCK-122 2.XY-57,XY-58 3..TK-SLS ,TK-SLK | 1.常州 2.河南 3.徐州 | 2 | 750 | 1500 |  |  |  |
| 27 | 木棍串球康复实训用 | 1.鸿慈康盛 2.翔宇医疗 3.泰康康复 | 1.RZ-SZXTQ-013 2.RZ-TQ-101 3.ZK | 1.常州 2.河南 3.徐州 | 2 | 420 | 840 |  |  |  |
| 28 | 套圈康复实训用具 | 1.鸿慈康盛 2.翔宇医疗 3.泰康康复 | 1.HCK-552 2.XY-32.XY-34.XY-35 3.LK-TQ-01 | 1.常州 2.河南 3.徐州 | 2 | 1350 | 2700 |  |  |  |
| 29 | 木插板康复实训用具 | 1.鸿慈康盛 2.翔宇医疗 3.泰康康复 | 1.HCK-228 2.XY-29.XY-31 3.LL-MCB | 1.常州 2.河南 3.徐州 | 2 | 1200 | 2400 |  |  |  |
| 30 | 磨耗板康复实训用具 | 1.鸿慈康盛 2.翔宇医疗 3.泰康康复 | 1.HCK-33 2.HCK-SMB 3.C51517 | 1.常州 2.河南 3.徐州 | 2 | 1150 | 2300 |  |  |  |
| 31 | 方木凳（推拿用） | 1.顺发 2.禾顺 3.晶亮 | 33*25*40CM | 1.广东 2.湖南 3.江西 | 10 | 90 | 900 |  |  |  |
| 32 | 血压测量考核手臂 | 1.京城医教 2.东莞普教 3.圣医智教 | 1.JC300 2.PJH103 3.SY/H202 | 1.江西 2.东莞 3.北京 | 2 | 8500 | 17000 |  |  |  |
| 33 | 针灸头部训练模型 | 1.京城医教 2.东莞普教 3.圣医智教 | 1.JC169 2.PJH222 3.SY/Z008 | 1.江西 2.东莞 3.北京 | 1 | 8800 | 8800 |  |  |  |
| 34 | 针灸腿部训练模型 | 1.京城医教 2.东莞普教 3.圣医智教 | 1.JC101 2.PJH118 3.SY/Z010 | 1.江西 2.东莞 3.北京 | 4 | 1000 | 4000 |  |  |  |
| 35 | 针刺训练模块 | 1.京城医教 2.东莞普教 3.圣医智教 | 1.JC005 2.PJH203 3.SY/Z016 | 1.江西 2.东莞 3.北京 | 5 | 800 | 4000 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 162780 |  |  |  |

参数明细

| 品目 | 设备名称 | 招标参数及要求 | 数量 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌术训练及手术切口换药训练考核模型 | - 仿真男性躯干外观，皮肤柔软有弹性，质感逼真。 - 2、解剖标志明显有胸廓、乳头、锁骨、胸骨角、肋骨、肚脐、腹直肌外侧缘、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂脊、髂前上棘、耻骨联合等。 3、可进行胸、腹、盆部手术区域消毒和铺巾操作训练。 4、可进行伤口的清创、缝合技能操作。 5.需具有26种及以上常用手术切口：甲状腺切除术、胸骨切开术（置管引流 ）、乳腺切除术（置管引流 ）、气胸置管引流 、腋臭手术、乳房脓肿切口、股动脉穿刺切口、胆囊切除术（置管引流）、 剖腹探查术、腹式子宫切除术、阑尾切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造瘘术、腹股沟疝切除术、肾切除术、椎板切开术、褥疮二期、截肢术、开胸术（置管引流）等 。 | 2 | 4200 | 8400 |
| 2 | 多功能模拟人 | 1.模型为成年男性，高分子环保材料制成，肤质仿真度高。 2.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种 3.床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 4.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液 5.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为500ml 6.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液 7.灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml 8.造瘘口护理：腹部有肠造瘘口，能够进行术后造瘘口的扩大练习，造瘘口冲洗练习，安装护理粪袋和灌肠练习。造瘘口采用柔软材质制成，触感真实，可进行造瘘口管饲、清洗练习。 9.口腔护理:有活动义齿。 10.气管切开术后护理 11.可进行胸腔穿刺术后护理 12.肌内注射：上臂、臀部均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换 13.右手均有手背静脉网，头静脉、贵要静脉，可进行静脉输液、采血等操作 14.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、膀胱冲洗等多项护理操作。 | 2 | 5400 | 10800 |
| 3 | 妇科医学模型 | 1.本模型为成年女性下腹部及盆会阴部，高分子环保材料制成，标准操作体位 2.内部解剖结构精确，有子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其他盆腔结构 3.盆腔检查：可行双合诊、三合诊检查 4.可行正常子宫和各种异常子宫触诊：正常子宫、中等后倾子宫 、子宫肌瘤、前倾前屈子宫、左侧输卵管炎、右侧输卵管炎 、左侧卵巢囊肿、子宫畸形合并右侧输卵管 5.有妊娠6-8周、10-12周、20周的子宫、经产前倾子宫、经产后倾子宫供练习 6.妇科常见疾病诊断，可观察：未产正常宫颈、经产正常宫颈、癌变宫颈、增生宫颈、腺囊肿宫颈 | 2 | 8500 | 17000 |
| 4 | 智能四步触诊产科训练模型 | 1.本仿真模型采用优质材料制成，外观形象，材质柔软有弹性，手感逼真。 2.可充气调整腹部隆起，可进行四步触诊法训练与考核。 3.骨盆的测量。化；声音支持外放； 9.能提供练习和考核两种模式：练习时可从电子屏幕上看到胎心率，考核时电子屏幕上不显示胎心率； 10.具有嵌入式控制面板，简单美观，控制方便。 | 1 | 7500 | 7500 |
| 5 | 女性骨盆模型 | 1.模型为成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构精确 2.包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、坐骨结节、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联合及第4、5腰椎等结构 3.可显示骨盆腔的三个平面a) 骨盆入口平面b) 中骨盆平面c) 骨盆出口平面 4.可真实测量出各平面径线：入口前后径 ；入口横径；入口斜径；小平面前后径；坐骨结节间径 5.可练习骨盆内外测量 6.可学习骨盆的解剖结构. | 2 | 350 | 700 |
| 6 | AED训练机 | 1.模型为高仿真的AED，具有与真实AED无差别的外形扩操作流程，便于急救培训考核。 2.完全参照美国心脏协会（AHA）最新指南设计，内置美国心脏协会（AHA）推荐的10种情景模式供训练使用。 3.可配合模拟人演示，智能检测是否插入电极片。 4.模拟情景演示过程中，可由遥控器控制不同的突发状态，可模拟插入可除颤节律、插入不可除颤节律、模拟电极贴好状态、模拟电极不良、模拟电池电量不足、模拟病人移动、模拟设备故障等。 5.可满足教学需要播放功能，音量可调节，有中、英两种语言，可中、英文切换。 6.可选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2 种电极片，便于教学。 7.模拟ＡＥＤ正面有彩色屏幕，可进行急救的动画演示。 | 2 | 4500 | 9000 |
| 7 | 表面出血结扎模型 | 1.模型外观简易，结实耐用 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 3.设有内径不同的多组血管，模拟真实流血状态 4.练习多处血管出血时的结扎止血操作： （1）单纯结扎止血 （2）缝扎止血 5.可反复进行练习 | 2 | 1500 | 3000 |
| 8 | 多功能小手术训练工具箱 | 1.产品包括缝合工具箱、持针器、止血钳、有齿镊、平镊、手术刀、手术剪、缝合线、手术刀片、三角针、橡胶手套、缝合模块组成，适用于缝合练习。 2.可练习切开术、缝合术、打结、拆线等。 | 2 | 1260 | 2520 |
| 9 | 打结训练模型 | 1.独特的打结训练设计，由透明材质制成，三种不同型号圆柱构成多种打结空间 2.独特的磁力系统模拟不同大小的组织拉力，并可模拟脆弱易损伤的组织 3.充满血液的模拟血管富有弹性，操作时真实感强，并可方便更换 4.特殊的凹槽设置，易于安装、更换，方便携带 5.可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法 6.可模拟多种打结环境：如外科结小切口打结、腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等 7.可反复进行练习 | 2 | 1200 | 2400 |
| 10 | 人体头部及各关节模型 | 材质为PVC材料 头颅骨带颈椎模型由头骨和7节颈椎组成，带颈椎动脉，颅模型可以从灵活安装的颈椎上随意拆装，同时也显示了后脑，脊髓，颈神经，椎动脉，基底动脉和后脑动脉。 | 1 | 3200 | 3200 |
| 11 | 大型全身肌肉模型 | 1.该模型显示人体全身肌肉运动时的肌肉状态，有65-80个部位指示标志。 2.材质：进口高分子材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 1 | 12000 | 12000 |
| 12 | PT凳 | 蓝皮凳面，气压升降，五个脚，带轮 | 2 | 280 | 560 |
| 13 | 治疗台 | 1.台面：可采用实芯理化板厚度为12-14mm 2.钢制框架：采用（35-45）×（55-65）×（1.5-2）mmC型钢材,连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接,使整体框架结构更为合理,其承重性能及整个台体的稳定性特别强；钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。承重性能好，使用寿命长。 3.柜体部分：柜体采用15-18mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1-2mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀；板与板间采用三合一锁件结构连接，安装灵活，方便牢固；板材颜色可选。柜体规格：L*（500-550）*（600-650）mm，五金配件：轨道采用400mm优质三节轨道。铰链可选用110°优质合金铰链；开合次数能超过十万次以上。层板（选配）：采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1-2mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀；活动结构，可调节相对高度。拉手：采用一字型铝合金暗拉手，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。门板及抽屉面板：采用18mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以不小于2mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀，美观大方。 | 3 | 3000 | 9000 |
| 14 | 医用外固定夹板（胫腓骨） | 用于骨折固定时支持骨骼固定或支撑，骨科创伤手术配套工具可重复使用。由针织布料，柳木板，铆钉，海绵加工制成 | 6 | 35 | 210 |
| 15 | 手电筒 | 1.白激光灯芯，高强度ABS，白光 2.一键式中控开关，三重挡位调节，大容量锂电池，TYPE-C充电接口 3.USB输出可充手机，生活级防水，伸缩远近变焦 | 2 | 40 | 80 |
| 16 | 脉诊垫 | 规格：（20-25）*（10-15）*（3-8）CM，重0.15KG左右，外套可拆洗，有内芯 | 20 | 25 | 500 |
| 17 | Smart心肺复苏模拟人 | 1、模拟人为高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。 2、模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。 3、具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。 4、模型按压总数自动记录到控制盒，按压次数达到100万次，有报警提示，提示需要更换耗材。 5、胸皮厚度不低于4mm,手感真实。材质为硅胶材质. 6、眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射；瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。 7、可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；颈动脉搏动强度具有力反馈，指压力度越大，脉搏跳动越强，可感知是否有检查脉搏。 8、头部装有传感器，开放气道可以自动反馈；内部安装传感器可感知拍打和呼叫，拍打呼叫可自动反馈。 9、心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物 9.1可行胸外按压。 9.2可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，未开放气道无法进行通气。可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸。正确口对口人工呼吸与正确使用简易呼吸器辅助呼吸时，电子显示器吹气显示条均可显示绿色（正确），不需要通过“一键切换”的方式设置“口对口人工呼吸”和“简易呼吸器辅助呼吸”以实现简易呼吸器辅助呼吸时电子显示器显示绿色（正确）提示条。 10、可设定按压和吹气达标率。 11、操作模式（训练、考核、竞赛），每种模式均可自行设置，灵活方便 11.1训练模式：可进行按压与吹气练习，可设置训练时间，实时监测按压的各项参数：按压位置、深度、频率，同时检测吹气时间、潮气量，不在标准范围内时有语音提示（过大、过小、气体进胃、按压位置、按压未回弹）。符合AHA操作流程：可判断环境安全，拍打、呼叫，呼吸及颈动脉搏动，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作，其中模拟人意识判断、脉搏检查可与电子盒互动。进行胸外按压及人工呼吸，按压和人工呼吸有语音提示，适合学生训练使用。 11.2考核模式：符合AHA操作流程：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作。按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。可设置操作时间、吹气达标率、按压达标率。多项考核指标包含：气道开放、仰头角度、按压位置、按压深度、按压频率、按压回弹、按压中断，吹气量、吹气时间气体进胃、循环数显示等多项指。 11.3竞赛模式：按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸，可设置操作时间、吹气达标率、按压达标率，考核指标包含：气道开放、仰头角度、按压位置、按压深度、按压频率、按压回弹、按压中断，潮气量、吹气时间、气体进胃、循环数显示等多项指标。 12、竞赛模式下操作过程可储存回放30个。 13、模拟人和电子显示器采用标准网线连接，接口使用寿命长，可以自由更换网线。 14、操作结束后可以进行成绩打印，成绩单内容齐全，可显示多项指标：按压深度、按压频率、按压位置、吹气量、吹气时间，判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等。 15、电子显示器采用一体化烤瓷设计，采用触摸按键设计，不会机械损坏，寿命远超机械按键。打印机在电子盒正面右下方，方便操作。 18、电子显示器和模型有线采用标准网线连接,模型和电子盒一对一连接相互不干扰。 19、电子显示器面板采用防静电的具有水晶般的透明度，透光率在92%以上的高分子复合材料制成，表面有镜面高亮光泽；具有良好的电容触摸穿透特性， 准确无误地侦测到手指的有效触摸，保证了产品的灵敏度、稳定性、可靠性。 20、电子显示器上有指示灯显示意识判断、脉搏检查、检查呼吸、急救呼叫、清除异物。 21、电子显示器上有倒计时显示，时间可自由设置；有循环数显示，显示当前的循环数。 22、电子显示器上所有按键均为电容触摸按键，按键灵敏度高，可精确感知到人体电容。 23、电子显示器内置热敏打印机，日本进口打印头，可打印50Km,打印速率60mm/s,噪音低，打印机出纸口朝向工作面，方便撕去打印纸，方便更换打印纸。 24、提供不同力度的按压弹簧，弹簧具有颜色标识。 25、配有心肺复苏操作垫，便于考核，训练。 | 2 | 11800 | 23600 |
| 18 | 量角器 | 1.铝箱规格(mm)：（350-360）×（165-175）×（40-55） 2.用途：测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度 3.材质：塑料 结构形式：直尺、角度尺等 | 4 | 400 | 1600 |
| 19 | 软尺 | 1.规格：长度约（155-160）*（1-2）CM，实际可测量长度150-160CM 用途：测量胸围，腰围，腹围，头围 2.材质：PP红底白字 | 6 | 5 | 30 |
| 20 | 叩诊锤 | 双面锤、精选不锈钢 | 16 | 30 | 480 |
| 21 | 体操棒 | 1.规格(mm)：（350-450）×（380-450）×（1000-1100） 2.体操棒规格(mm)：Φ（28-35）×（100-1200）体操棒数量：≥5个 3.抛接球直径(mm)：不小于Φ（250-280）抛接球数量：≥4个 4.用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围， 5.提高肢体协调控制能力及平衡能力。 6.材质：多层板、实木、绒布 7.结构形式：支撑架、训练棒、抛接球 | 2 | 1200 | 2400 |
| 22 | Bobath球 | 1.规格(cm)：Φ（60-70） 2.质量：1.5-2kg 3.材质：pvc材质 4.用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛 | 4 | 150 | 600 |
| 23 | 强力带 | 1.规格(mm)：（28-35）mm×（110-140）mm×（650-750）mm 2.用途：全身各主要肌肉力量训练 3.训练者可以跟据患者肌力的实际状况选择合适的 4.弹力带进行练习; 5.弹力绳分3种：（1）弹力绳（蓝）6-8mm （2）弹力绳（红）8-10mm （3）弹力绳（黑）10-12mm | 6 | 180 | 1080 |
| 24 | 哑铃 | 1.规格(mm)：（500-600）×（500-600）×（1000-1100） 2.数量：1磅2-3件、2磅4-5件、3磅4-5件、4磅4-5件、5磅4-5件 3.用途：进行肌力和医疗体操训练 4.材质：型材、橡胶 5.结构形式：底座、脚轮、哑铃 | 2 | 1630 | 3260 |
| 25 | 握力球 | 1.适用范围：康复初期中期后期训练 2.材质：PU.TPR.材质 3.用途：握力锻炼，手掌按摩，指力提升，提升手指灵活性，改善手指手腕蜷曲 | 4 | 280 | 1120 |
| 26 | 五指协调训练器（上螺丝、上螺母） | 上螺丝 1.规格(mm)：（320-380）×（230-280）×（80-100） 2.用途：通过模拟作业，改善手指对指功能 3.提高手的协调性、灵活性 4.材质：多层板、不锈钢 5.结构形式：底座、螺丝 上螺母 1.规格(mm)：（300-350）×（180-250）×（200-250） 2.用途：通过模拟作业，改善手指对指功能 3.提高手的协调性、灵活性 4.材质：多层板、不锈钢 5.结构形式：底座、螺母 | 2 | 750 | 1500 |
| 27 | 木棍串球康复实训用具 | 1.上肢协调功能练习器（手指） 2.尺寸：（20-35）*（22-28）*（28-35）CM 3.材质：塑料静电喷塑木 4.用途：训练上肢稳定性、协调功能、提高上肢日常活动能力 | 2 | 420 | 840 |
| 28 | 套圈康复实训用具 | 套圈（立式） 1.规格(mm)：Φ（250-300）×（450-500） 2.立杆直径（mm）：Φ40-50 3.用途：训练患者眼一手协调功能 4.材质：实木、多层板 5.结构形式：底座、套圈 套圈 1.规格(mm)：（400-450）×（250-300）×（60-100） 2.立杆直径（mm）：Φ25-30 3.用途：训练患者眼—手协调功能 4.材质：实木、多层板 5.结构形式：底座、套圈 套圈 1.规格(mm)：（400-450）×（220-300）×（60-100） 2.立杆直径（mm）：Φ25-30 3.用途：训练患者眼—手协调功能 4.材质：实木、多层板 5.结构形式：底座、套圈 | 2 | 1350 | 2700 |
| 29 | 木插板康复实训用具 | 木插板 1.规格(mm)：大（350-400）×（280-300）×（100-120） 中（220-250）×（160-200）×（80-100） 小（160-200）×（130-150）×（60-80） 2.插棒规格（mm）：大（28-32）×（95-100） 中（20-25）×（85-90） 小（15-20）×（70-80） 注：三种规格可任选其一 3.数量：各20支 4.用途：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者眼一手协调功能 5.材质：实木、多层板 6.结构形式：底座、木插棒 木插板（倾角可调） 1.规格(mm)：（550-650）×（280-320）×（210-300） 2.插棒规格(mm)：（28-32）×（70-80）、（23-28）×（75-80）、（15-20）×（72-80） 3.数量：10-12、10-15、13-15 4.用途：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者眼一手协调功能 5.材质：实木、多层板 6.结构形式：底座、木插棒 | 2 | 1200 | 2400 |
| 30 | 磨耗板康复实训用具 | 可调式沙磨板及附件 1.规格(mm)：（100-1100）×（800-900）×（750-850） 2.运动地板革面积（mm）：（950-1000）×（750-850） 3.运动地板革厚度（mm）：5-8 4.沙磨板角度调节范围 0～45° 5.附件品种和件数 4-5个品种，各1件（磨砂斗、摇磨具、单手推板、单手磨具） 6.用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练 | 2 | 1150 | 2300 |
| 31 | 方木凳（推拿用） | 规格(cm)：（20-30）*（18-25）*（20-30） 质量：2.5-3kg左右 材质：全实木 用途：用于引导式训练 | 10 | 90 | 900 |
| 32 | 血压测量考核手臂 | 1.产品由成年人左手臂、血压计、听诊器、考核系统组成。 2.可随机进行收缩压、舒张压、脉搏频率及脉搏强弱的自由设置。可触及不同频率的肱动脉与桡动脉搏动。 3.血压测量有明显的柯氏音，柯氏音由脉搏搏动产生，非扬声器播出。 4.可自主显示血压测量袖带的位置，实时显示水银柱下降的速度及水银柱下降的速度最大值。 5.可手动输入考号、场次号，场次号不改变就默认上次输入，可方便实现大批量考生考试使用。 6.考试结束后可打印成绩单，成绩单显示考生的考号、场次、时间、心率、血压、脉搏检查、袖带位置及汞柱下降速率。 7.手臂与控制系统采用蓝牙无线连接方便操作。 8.操作时间还剩1分钟时，有语音提示。 9.模型肱动脉与桡动脉仿真人体脉搏，脉搏搏动强度根据手指按压力度变化反馈，指压越重，脉搏越强。系统可检测有无按压检测脉搏，按压检测位置是否正确。 10.采用高清显示触摸屏一体机，不小于5.5吋。触摸屏可视角度不小于178°，支持5点触控，分辨率不小于1280*720。 11.模型内置电池和蓝牙收发硬件，模型和一体机无线连接。 12.模型内置精密气压传感器，可精确检测血压计汞柱高度，精度≤1mmHg。 13.采用压力传感器与光敏传感器结合的方式显示袖带位置。 14.一体机嵌入安卓系统，硬件采用不低于四核CPU，1.3GHZ主频，1G内存、8G数据存储器。 15.内置热敏打印机，打印速度不低于80mm/s；打印头可打印不少于50Km。 16.内置大容量电池，可续航至少24小时。 17.一体机配置充电底座，方便充电,APP有手臂模型电量显示。 18.软件采用安卓APP，一体机专用软件，软件终身升级，费用包含在投标报价中。 19.打印成绩单可根据系统时间，打印出考核的时间，方便时间追溯。可设置倒计时时间，根据需求设置不同的倒计时。 20.软件计算汞柱在下降过程中的变化速率，用于判断考生的操作手法，并打印在成绩单上。 21.软件可以记录有无检查脉搏的动作，可以检测记录袖带位置是否合适。 22.软件可以校准汞柱的零位点，在不同的经纬度和海拔高度都可以校准后使用。 | 2 | 8500 | 17000 |
| 33 | 针灸头部训练模型 | 1.模拟成年男性的上半身； 2.同时具有与人体上半身相同的皮肤纹理及手感； 3.头部模型上标记有20-30个常用穴位，如百会、四神聪、太阳、风池、头维、率谷、翳风、颊车、下关、地仓、四白、晴明、攒竹、鱼腰、耳门、听宫、听会、水沟、头临泣、印堂等，包括但不限于以上腧穴； 4.头部上的穴位标记常见关下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 | 1 | 8800 | 8800 |
| 34 | 针灸腿部训练模型 | 1.模拟一成人腿部 2.腿部外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实； 3.解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等； 4.可以进行上肢常用穴（40-55个）及下肢五腧穴等穴位的定位及针刺的示教、练习及考核； 5.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实； 6.各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可检测穴位的定位及针刺。 | 4 | 1000 | 4000 |
| 35 | 针刺训练模块 | 1.轻便、精巧、耐用，仿真性好，方便携带，易于操作； 2.皮肤的质感非常逼真，反复针刺，针孔不明显； 3.触摸皮肤及皮下组织的感觉和真人相似； 4.皮肤韧性强，有精确的解剖分层，进针的真实感强； 5.可体会到进针得气时的针下沉紧感。 | 5 | 800 | 4000 |
| 合计 |  |  |  | 162780 |  |

附件二

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号: