娄底职业技术学院

娄底市第一人民医院医教协同

实训室建设项目

采

购

需

求

临床医学院、护理学院

2025年1月

娄底职业技术学院

娄底市第一人民医院医教协同实训室建设项目

采购需求

一、项目概述：该项目为娄底市第一人民医院医教协同实训室建设项目，采购仪器设备包括：移动交互式心肺复苏训练及考核系统、无菌术训练及手术切口换药训练考核模型、动脉穿刺平台、腹膜腔穿刺模型、导尿模型（男女兼容款）、换药车、医用外固定夹板（肱骨）、多功能模拟人、海姆立克马甲、血糖仪、T管引流模型、着装式乳房检查模型、心电监护仪等，具体详见附件采购清单。

二、项目预算、控制价及采购方式

| ## 序列 | ## 项目 | ## 控制预算价（元） | ## 采购方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 娄底市第一人民医院医教协同实训室建设项目 | ## 107055 | ## 询价采购 |

三、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。

3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。

四、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2024年后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求

中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，即在质保期内，采购人正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方1小时内响应，24小时内解决到位。

4、报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、产地、型号、规格。

五、设备采购清单  详见附件一。

六、交货时间、地点及方式

1、交货时间：中标人须于合同签订后20个工作日内完成项目的全部内容。

2、交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3、交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

七、付款方式

1、本项目设履约保证5千元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后三个月内一次性付清合同款项。

临床医学院、护理学院

2025年1月7日

附件1

娄底市第一人民医院医教协同实训室建设项目明细报价表

| 序 号 | 仪器设备名称 | 规格和技术参数 | 品牌 | 型号 | 产 地 | 数 量 | 单 位 | 单价控价（元） | 控价合计（元） | 单价报价（元） | 总报合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动交互式心肺复苏训练及考核系统 | 1.教师控制端一对一连接模型，开机自动检测模型并连接； 2.可显示模拟人电量； 3.提供训练和考核两种模式； 4.训练模式时，实时显示按压、吹气数据，并有曲线图、柱状图两种图形显示模式，两种模式可任意切换； 5.特别针对临床技能大赛考核要求而设计，支持手动终止考试。 6.内置AHA评价标准、ERC评价标准。 7.考试结束后，可保存学生成绩，支持打印； 8.支持回看模式，可查看操作数据和图形等细节； 9.支持数据上传到服务器； 10.统计数据包括：CPR时长、按压中断时长大于10s的次数、按压吹气曲线、实时潮气量、实时按压位置、实时按压频率、实时按压深度、实时按压次数统计（按压次数、正确次数、错误次数）、实时通气次数统计（通气次数、正确次数、错误次数）、实时循环组数等；按压总时长占CPR总时长比例，按压中断总时长、吹气时长、放气时长、胸廓是否完全回弹； 11.高仿真亚洲人头部解剖结构，具有逼真的口腔、呼吸道结构等； 12.模拟人为一全身人，设计轻便，便于搬运； 13.可进行高级气道管理技术：面罩通气，LMA置入，口咽导管，鼻咽导管，气管插管等； 14.可检测学员是否查看患者意识； 15.可行仰头举颏法、推举下颌法等方法开放气道，支持气道打开角度检测； 16.模拟人内置高精度传感器，实时检测CPR按压深度； 17.模拟人可实时检测潮气量值； 18.精确的胸部解剖标志，实时检测按压位置； 19.模拟人支持电源适配器和电池组供电两种模式，内置电池持续使用近6小时； 20.支持PBL小组成员随时在线讨论，发送消息包括语音、文字、图片、文档等格式；语音消息可以语音识别，语音同时转文字处理；还可回复他人消息；支持撤回本人已发布消息。 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.TY9013 2.KAR/ACLS850 3.JJ1001 | 1.天津 2.上海 3.广东广州 | 1 | 个 | 30000 | 30000 |  |  |  |
| 2 | 无菌术训练及手术切口换药训练考核模型 | 1.仿真男性躯干外观，皮肤柔软有弹性，质感逼真，上至头部下至大腿上1/3。 2.解剖标志明显有胸廓、乳头、锁骨、胸骨角、肋骨、肚脐、腹直肌外侧缘、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂脊、髂前上棘、耻骨联合、男性生殖器、臀裂等。 3.可进行胸、腹、盆部手术区域消毒和铺巾操作训练。 4.可进行多种穿刺操作前的穿刺点定位及消毒操作。 5.可进行头、颈、胸、腹各类伤口的换药操作训练。 6.可进行伤口的清创、缝合技能操作。 7.消毒训练时使用模拟碘酊，可实现在模型上真实涂抹后颜色变化的效果，模拟碘酊易于清洁，不留痕迹。 8.配有模型专用粘合剂，将不同类型的伤口放置在躯干任何部位。伤口大小、范围能满足教学与考核需求。 9.可根据不同的要求在躯干任何部位自行设计模拟伤口。如：甲状腺切除术、胸骨切开术、气胸置管引流、开胸术、肝脏手术、剖腹探查术、阑尾切除术、肾脏切除术、椎板切除术等。 10.包含多款伤口类型：引流管拔除后伤口、术后切口瘢痕、腹部探查术后切口、弧形术后切口、术后切口、清创缝合伤口（>6cm长）、清创缝合伤口（>3cm长）、术后缝合伤口（>6cm长）。 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.TY1534.10 2.KAR/LV19 3.MW1011 | 1.天津 2.上海 3.广东广州 | 1 | 套 | 4200 | 4200 |  |  |  |
| 3 | 动脉穿刺平台 | 1.模拟成人一侧手臂，外形仿真，解剖结构包括腕横纹、桡骨茎突等。 2.模型可自动产生桡动脉搏动，搏动档位1-3档可调，不同档位搏动可产生的动脉血压不同，穿刺时可体会到不同的脉冲感觉。 3.可在腕部触诊到桡动脉搏动，在搏动位置穿刺，进入血管可体会到突破感，可见动脉血将注射器活塞顶起。 4.支持在桡动脉采集动脉血标本。 5.穿刺部位内部具有液体防外漏设计，可经受上百次以上穿刺。 6.穿刺位置为耗材式设计，更换方便。 7.肩部设计有透明可视窗，可观察模拟血液的液位，方便及时补充液体。 8.内置锂电池供电，可持续工作不少于3小时。 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.TY1020.1 2.KAR/S3A 3.MJ1082 | 1.天津 2.上海 3.广东广州 | 1 | 套 | 7000 | 7000 |  |  |  |
| 4 | 腹膜腔穿刺模型 | 1.模型腹部材料质地要求柔软，富有弹性，触感真实，外观形象逼真。 2.腹部皮肤采用微发泡高分子聚合材料，结实耐穿刺，穿刺后针眼不明显； 3.能明显展现体表标志包括：肋骨、肋间隙、左、右肋弓、腹上角、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等，易触及，解剖位置准确； 4.可进行腹部移动性浊音的叩诊、腹腔穿刺术、股静脉穿刺术的训练； 5.可以触诊到股动脉搏动，以利于定位股静脉； 6.腹部穿刺的皮肤、腹部水囊和股静脉血管都可以更换，实现模型的反复长期使用。 7.配置：腹部穿刺模块 3个（含模型自带）、腹部穿刺皮肤3张（含模型自带）、股静脉穿刺模块3个（含模型自带） | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.TY1553.10 2.KAR/CK814 3.MJ1047 | 1.天津 2.上海 3.广东广州 | 2 | 个 | 8500 | 17000 |  |  |  |
| 5 | 导尿模型（男女兼容款） | 1. 模拟一成人下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展。 2. 男女外生殖器可更换。男性生殖器模块，阴茎可以提起与腹壁可成60°角，使导管顺利插入，导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲。女性生殖器模块模仿真实成年女性大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂、尿道口。 3. 采用优质材料制成，坚固耐用且手感真实。 4. 可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液。 5. 可连接外置储液袋提供不间断的尿液。 6. 模型内置弹性储水装置，可在导尿过程中模拟 “膀胱逼尿肌”的功能，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成。 7. 可使用临床多种不同型号的双腔或三腔导尿管。 8. 模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护。 9.评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号）；支持拍照获取学生头像。 10.具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。 | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.TY1826 2.KAR/D3 3.MJ1015 | 1.天津 2.上海 3.广东广州 | 2 | 个 | 2800 | 5600 |  |  |  |
| 6 | 换药车 | 1.尺寸：650×420×800-1000mm； 2.材质:整车采用优质≥1.0mm厚不锈钢管及不锈钢板制作； 3.结构：不锈钢治疗车分上下两层，面板由大型油压机一次性冲压成型成凹面；上下两层均带≥70mm高的三面围栏，可防止物品滑落，配不锈钢抽屉1个，下层配2个垃圾桶，上层配换药架及换药盘； 4.脚轮：脚轮采用防滑静音轮，方便灵活，对角装刹车，刹车稳定，静音耐磨。 | 1.大端 2.永发医疗 3.新塔 | 1.B15 2.600*420*900MM 3.2515 | 1.上海 2.四川 3.河北 | 1 | 个 | 850 | 850 |  |  |  |
| 7 | 医用外固定夹板（肱骨） | 1.产品结构及性能:骨科创伤手术配套工具可重复使用。 2.使用范围:用于骨折固定时支持骨骼固定或支撑 | 1.鸿赫源 2.YH/永辉 3.骆夫特 | 1.TX-099 2.001 3.均码 | 1.上海 2.四川 3.河北 | 3 | 个 | 35 | 105 |  |  |  |
| 8 | 多功能模拟人 | 一．可进行的护理操作 1.瞳孔观察示教；2.头发护理；3.脸部清洁；4.口腔护理操作训练；5.气管插管操作训练；6.鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练；7.吸氧操作训练；8.气管切开术后护理训练；9.经口、鼻、气管套管吸痰操作训练；10.回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练；11.可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈60度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道口；12.更换卧位、搬运；尸体料理；13.手足护理；会阴护理；14.整体护理：擦浴、穿换衣裤、冷热疗法； 二．模型特点：模型各关节极其灵活，能实现各种体位； 全身关节包括： 1.躯干－旋前、旋后、屈伸；2.颈部－旋前、旋后、屈伸； 3.肩关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸；4.肘关节－屈伸、旋内、旋外； 5.腕关节－屈伸、展收、旋内、旋外；6.髋关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸； 7.膝关节－屈伸、旋内、旋外；8.踝关节－背屈、跖屈、内收、外展、旋内、旋外； | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.TY9002.1 2.KAR/2300 3.MJ1072 | 1.天津 2.上海 3.广东广州 | 1 | 个 | 5400 | 5400 |  |  |  |
| 9 | 海姆立克马甲 | 1.可模拟窒息、气道异物阻塞等情况； 2.学员使用正确的海姆利克操作手法，可将异物排出； 3.异物球可重复使用； 4.训练装置重量仅为0.9Kg，且体积小，方便佩戴； 5.球囊使用软质硅胶，最大限度模拟还原真实触感； 6.所使用面料及异物球材质环保，无毒无害； | 1.天津天堰 2.上海康人 3.广州朝天汇 | 1.TY6051 2.KAR/CPR3 3.MJ1056 | 1.天津 2.上海 3.广东广州 | 1 | 个 | 3100 | 3100 |  |  |  |
| 10 | 血糖仪 | 配50片试纸，语音播报功能和背光功能。 | 1.可孚 2.鱼跃 3.柯菲平 | 1.CGH15 2.590 3.倍稳IIS—25 | 1.湖南 2.江苏 3.江苏 | 3 | 台 | 100 | 300 |  |  |  |
| 11 | T管引流模型 | 1.模拟了一成年男性上身躯干，上至颈部，下至腰部，双肩上举状； 2.解剖结构真实，体表解剖标志明显，包括：胸骨、锁骨、肋骨，具有胸膜腔结构，右侧的开放式窗口展示胸壁和胸膜腔的层次结构以及肌肉神经血管走行和相互关系； 3.可进行气胸穿刺操作和胸腔闭式引流操作：气胸穿刺（左侧锁骨中线第二肋间）；胸腔闭式引流（左侧腋中线第六肋间）； 4.可以置入胸腔闭式引流管，有液体流出；可以气胸穿刺，有高压气体排出（可将注射器顶起）； 5.可进行引流管的术后护理练习； 6.穿刺部位皮肤模块可更换； | 1天津天堰 2上海康人 3广州朝天汇 | 1.TY1522 2.KAR/CK818 3.MJ1022 | 1.天津 2.上海 3.广东广州 | 1 | 个 | 5000 | 5000 |  |  |  |
| 12 | 着装式乳房检查模型 | 1.可以模拟一成年女性上半身和中等尺寸乳房； 2.表皮采用优质硅胶制成，内部凝胶填充，使操作者体验触诊时的真实手感和肿块的硬度、活动度以及与周围组织粘连的情况； 3.包括的乳房病变有：边缘光滑可移动的良性肿瘤，多个不同大小硬度的恶性肿瘤，恶性肿瘤淋巴转移如腋窝、锁骨上淋巴结肿大粘连，乳头凹陷，皮肤橘皮样改变； 4.左侧乳房可模拟乳头溢液； 5.可平铺于桌面进行演示教学，也可佩戴于胸前进行自我检查； 6.带英文标识教学挂图。 | 1天津天堰 2上海康人 3广州朝天汇 | 1.TY1520 2.KAR/14B 3.MRFB | 1.天津 2.上海 3.广东广州 | 1 | 个 | 3500 | 3500 |  |  |  |
| 13 | 心电监护仪 | 1.标准配置参数：3/5导心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP) 2.显示器尺寸：≥10寸LED液晶显示器 3.具备参数报警指示灯360°声光报警 4.具备可拆卸充电锂电池，断电后可使用时间≥4小时，整机采用无风扇设计 5.具备掉电存储功能，可存储72小时以上趋势图表、≥90个报警事件、≥100个心律失常、≥1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能 6.心电：具备3导/5导心电监测，心率测量范围 ：成人/小儿 15bpm - 350bpm，具有心率失常分析功能，具备≥23种实时心律失常分析功能，扫描速度：心电波形扫描速度档调整≥3种 7.呼吸率：测量方式采用胸阻抗测量法，呼吸检测模式：自动，呼吸率测量范围：0rpm-150rpm 8.脉搏血氧(SpO2)：脉搏血氧饱和度采用红外光吸收技术，抗运动干扰，血氧附件防水防摔， SpO2测量范围：0%-100%，可监测血氧灌注指数PI值 9.无创血压(NIBP)：测量方法：震荡法或者示波法，测量模式：手动/自动/连续，具有过压保护功能，测量参数：收缩压/舒张压/平均压/脉搏，测量单位：mmHg/kPa，测量范围：平均压测量范围：成人（20-230mmHg或大于此范围）、儿童（20-165mmHg或大于此范围） 10.体温监测：体温监测方式：双体温监测，显示通道数：两通道，测量范围：0～50℃，精度：±0.1℃ 11.显示器功能：可在同一界面设置所有参数的报警上下限，具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面、标准显示界面等多种显示界面，支持中/英文操作界面，全中文按键面板，显示内容应包含心电波形、心率、导联、脉搏血氧、无创血压、时间、电池电量指示、中文患者信息等 12.输入输出接口：具备USB数据接口和网络接口，可通过有线、无线和混联方式联入中央机 13.具有防电击防护功能，符合相关国家标准 | 1.迈瑞 2.科曼 3.理邦 | 1.UMEC10 2.C80 3.Im8B | 1.广东深圳 2.广东深圳 3.广东深圳 | 1 | 台 | 25000 | 25000 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107055 |  |

附件二：

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号: