娄底职业技术学院

中药炮制标本制剂实验室建设采购项目

采

购

需

求

资产管理处

2024年12月

娄底职业技术学院

中药炮制标本制剂实验室建设采购需求

一、项目概述：本项目为娄底职业技术学院中药炮制标本制剂实验室建设项目，项目地点位于娄底职业技术学院医学部，主要包括实训室家具、中药标本、中药制剂生产相关配套设施设备。具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：229220元

三、采购方式：询价采购

四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》详见附件二。

3、投标人营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。

4、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。

五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有设备及材料生产日期必须为2024年后生产。

3、服务要求

中标人按国家规定实行“三包”服务。项目整体质保一年，采购人正常使用中标人所供产品而出现质量问题时，中标方2小时内响应，2天内解决到位。

4、报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据建设项目进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、产地、型号及规格。

- 培训要求

在终验前完成以下培训：设备的使用说明、注意事项以及保养方法；中标人到使用单位对所有设备进行培训，直至教师们学会为止。

六、采购清单

详见附件一

七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后30个日历内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医学部校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

八、付款方式

1、本项目设履约保证10000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后一个月内付清合同款项。

资产管理处

2024年12月2日

中药炮制标本制剂实训室建设项目报价明细表

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价控价（元） | 控价合计（元） | 单价报价（元） | 总报合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不锈钢工作边台 |  |  |  | 4 | 4200 | 16800 |  |  |  |
|  | 不锈钢工作边台 |  |  |  | 4 | 2980 | 11920 |  |  |  |
|  | 不锈钢工作边台 |  |  |  | 2 | 4100 | 8200 |  |  |  |
|  | 不锈钢工作边台 |  |  |  | 2 | 3900 | 7800 |  |  |  |
|  | 不锈钢二层工作台 |  |  |  | 8 | 2200 | 17600 |  |  |  |
|  | 治疗车 |  |  |  | 12 | 650 | 7800 |  |  |  |
|  | 中药材树脂标本 |  |  |  | 36 | 1600 | 57600 |  |  |  |
|  | 中药方剂树脂标本 |  |  |  | 3 | 1800 | 5400 |  |  |  |
|  | 储物柜 |  |  |  | 1 | 18000 | 18000 |  |  |  |
|  | 口服液灌装机 |  |  |  | 1 | 70000 | 70000 |  |  |  |
|  | 真空包装机 |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  |
|  | 碳钢人字梯 |  |  |  | 1 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | 无釉陶瓷罐 |  |  |  | 30 | 50 | 1500 |  |  |  |
|  | 胶囊填充板 |  |  |  | 8 | 250 | 2000 |  |  |  |
|  | 胶囊填充板 |  |  |  | 8 | 250 | 2000 |  |  |  |
|  | 6插位插座 |  |  |  | 10 | 50 | 500 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 229220 |  |  |  |

中药炮制标本制剂实验室建设项目设备参数表

| 序 号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 数 量 | 单 位 | 单价 控价 (元) | 控价 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不锈钢工作边台 | 1.尺寸：约2000mm*700mm*800mm（误差≤20mm） 2.材质：采用304材质不锈钢制作。 （1）柜体：台面采用标厚≥1.2mm厚不锈钢板，台面内嵌≥12mm厚的中纤板，木板下面再用不锈钢板封板，侧板采用标厚≥1.0mm厚不锈钢板制作。台面三面带挡板，圆角处理。带柜门，柜内无层板。 （2）抽屉：封板(即外面看到的装拉手的面）：标厚≥1.0mm厚不锈钢板；抽屉里面：标厚≥0.6mm厚不锈钢板。三抽，抽屉内高150mm左右。 3.台面插座五孔2个。 | 4 | 个 | 4200 | 16800 |  |
|  | 不锈钢工作边台 | 1.尺寸：约1350mm*700mm*800mm（误差≤20mm） 2.材质：采用304材质不锈钢制作。 （1）柜体：台面采用标厚≥1.2mm厚不锈钢板，台面内嵌≥12mm厚的中纤板，木板下面再用不锈钢板封板，侧板采用标厚≥1.0mm厚不锈钢板制作。台面三面带挡板，圆角处理。带柜门，柜内无层板。 （2）抽屉：封板(即外面看到的装拉手的面）：标厚≥1.0mm厚不锈钢板；抽屉里面：标厚≥0.6mm厚不锈钢板。三抽，抽屉内高150mm左右。 3.台面插座五孔1个。 | 4 | 个 | 2980 | 11920 |  |
|  | 不锈钢工作边台 | 1.尺寸：约1850mm*700mm*800mm（误差≤20mm） 2.材质：采用304材质不锈钢制作。 （1）柜体：台面采用标厚≥1.2mm厚不锈钢板，台面内嵌≥12mm厚的中纤板，木板下面再用不锈钢板封板，侧板采用标厚≥1.0mm厚不锈钢板制作。台面三面带挡板，圆角处理。带柜门，柜内无层板。 （2）抽屉：封板(即外面看到的装拉手的面）：标厚≥1.0mm厚不锈钢板；抽屉里面：标厚≥0.6mm厚不锈钢板。三抽，抽屉内高150mm左右。 3.台面插座五孔2个。 | 2 | 个 | 4100 | 8200 |  |
|  | 不锈钢工作边台 | 1.尺寸：约1600mm*700mm*800mm（误差≤20mm） 2.材质：采用304材质不锈钢制作。 （1）柜体：台面采用标厚≥1.2mm厚不锈钢板，台面内嵌≥12mm厚的的中纤板，木板下面再用不锈钢板封板，侧板采用标厚≥1.0mm厚不锈钢板制作。台面三面带挡板，圆角处理。带柜门，柜内无层板。 （2）抽屉：封板(即外面看到的装拉手的面）：标厚≥1.0mm厚不锈钢板；抽屉里面：标厚≥0.6mm厚不锈钢板。三抽，抽屉内高150mm左右。 3.台面插座五孔2个。 | 2 | 个 | 3900 | 7800 |  |
|  | 不锈钢二层工作台 | 1.尺寸：约1800mm*1000mm*800mm（误差≤20mm） 2.材质：采用304材质不锈钢制作，其中台面采用标厚≥1.2mm厚不锈钢板。台面内嵌≥12mm厚的中纤板，二层面采用标厚≥1.2mm厚不锈钢板。 2、结构：二层，装调节脚。 | 8 | 个 | 2200 | 17600 |  |
|  | 治疗车 | 1.尺寸：约650mm*420mm*800mm（误差≤20mm） 2.材质:整车采用≥1.0mm厚的优质304材质不锈钢管及不锈钢板制作； 3.结构：不锈钢治疗车分上下两层，面板由大型油压机一次性冲压成型成凹面；上下两层均带约70mm高的三面围栏，配不锈钢抽屉1个，下层配1个垃圾桶； 4.脚轮：脚轮防滑静音轮，对角装刹车。 | 12 | 台 | 650 | 7800 |  |
|  | 中药材树脂标本 | 标本尺寸：≥30cm*20cm*5cm（竖版，长、宽、厚）； 底座尺寸：约31cm*8cm*3.5cm（长、宽、高）。 药材标本内容为来源、性味归经、功能主治 | 36 | 个 | 1600 | 57600 | 具体要求见附表1 |
|  | 中药方剂树脂标本 | 标本尺寸：≥50cm*35cm*5cm（横版：长、宽、厚）； 底座尺寸：约60cm*10cm*4cm（长、宽、高）。 方剂标本内容为中药材以及标注药材的君臣佐使 | 3 | 个 | 1800 | 5400 | 具体要求见附表2 |
|  | 储物柜 | 1.尺寸：2620mm*650mm*2570cm左右 2.柜门框架：采用原木。正面整体尺寸为：宽度2620mm*高度2570mm左右；柜门厚度≥22mm。 3.内部柜体：采用多层实木板，厚度≥18mm，柜体内空尺寸为高度2530mm*深度600*宽度2570mm左右； 下柜内空尺寸为：高度573mm*宽度2620mm*深度600mm左右； 中柜分四层，内空尺寸为：高度1330mm*宽度2620mm*深度600mm左右；上柜内空尺寸为：464mm*2620mm*600mm左右； 3.柜子拉手：铜拉手 | 1 | 组 | 18000 | 18000 | 具体要求见附图1 |
|  | 碳钢人字梯 | 1.尺寸：折叠高＞160cm，打开高160cm左右，宽≥40cm 2.材料：碳钢材质，厚0.6cm 3.其他：6层，有踏板、防滑扣、PVC保护套，可折叠 | 1 | 个 | 100 | 100 |  |
|  | 无釉陶瓷罐 | 1.尺寸：罐体高≥19cm、外口径≥12cm、内口径≥9cm、肚径≥17cm、底径≥10cm 2.配套同质地陶瓷盖子 | 30 | 个 | 50 | 1500 |  |
|  | 胶囊填充板 | 1.尺寸 0#：≥100孔，配套刮粉板、压粉板或挡粉板 2.材质：透明亚克力 | 8 | 块 | 250 | 2000 |  |
|  | 胶囊填充板 | 1.尺寸 1#：≥100孔，配套刮粉板、压粉板或挡粉板 2.材质：透明亚克力 | 8 | 块 | 250 | 2000 |  |
|  | 口服液灌装机 | 1.生产能力：35～50瓶/分 2.适用瓶子：10ml直管瓶 3.装量精度：±0.5% 4.封 口 率：≥99% 5.电 源：380V 50Hz 6.功 率：1.5Kw左右 7.外形尺寸：1200mm*800mm*1420mm左右 8.灌装方式：蠕动泵，剂量可在触摸屏上调节 9.灌装头数：2头 10.PLC控制 11.随机配备与设备配套的仿真软件一套，以提高学习效率。软件内容如下： （1）特点： ①运用三D立体建模和文字说明相结合的方式，演示设备的组件构成，生产流程，故障处理等重要环节。动画画面逼真，内容全面。 ②观看视角可任意角度旋转，视场可拉远推近。 ③演示不同的设备组件或教学步骤时，其对应的立体模型及文字说明可单独发亮，以便和其他内容区别开来，清晰明了。 ④每个教学模块都可前进、后退、暂停；可单独点击打开。 （2）内容：由以下四大部分组成 ①工艺流程：演示设备生产的工艺流程。 ②设备调节：演示调节设备的方法。 ③故障解决：列出了12种常见故障及解决办法。 ④维护保养：演示维护保养设备的方法及要点。 | 1 | 台 | 70000 | 70000 | 中南药机、嘉德干燥、温州益翔 |
|  | 真空包装机 | 380型双泵加高型 1.大小：外形尺寸：横宽44cm纵宽*58cm*高度85cm左右；内室尺寸：长38cm*宽30cm*深12cm左右 2.产品材质：不锈钢 3.额定电压：220V 4.额定功率：850W 5.工作时间：可持续约24小时 6.产品泵数：2台2.0L真空泵(纯铜机芯) 7.真空密度：-0.1Mpa 8.真空时间：2-99秒(可调) 9.封口条长：2*36cm 10.封口宽度：约8mm(可做10mm ) | 1 | 台 | 2000 | 2000 |  |
|  | Pdu机柜插座 | 6插位：6*10A，带过载保护 线长≥1.8m | 10 | 个 | 50 | 500 |  |
| 合计 |  | 贰拾贰万玖仟贰佰贰拾元 |  |  | 229220 |  |  |

附表1  中药材树脂标本清单

| 中药材树脂标本 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品种 | 规格 | 模式 | 内容 |
| 1 | 菊花 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 新鲜植物 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 2 | 海马 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 完整药材 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 3 | 人参 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 完整药材＋横切片、纵切片 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 4 | 铁皮石斛 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 新鲜植物+横切片、纵切片 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 5 | 灵芝 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 完整药材+横切片 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 6 | 当归 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 完整药材＋横切片、纵切片 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 7 | 月季花 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 新鲜植物 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 8 | 旋覆花 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 新鲜植物 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 9 | 益母草 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 新鲜植物+横断面、竖放饮片 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 10 | 红花 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 药材 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 11 | 侧柏 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 新鲜植物 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 12 | 艾草 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 新鲜植物 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 13 | 玉竹 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 完整药材＋横切片、纵切片 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 14 | 栀子 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 药材 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 15 | 蒲公英 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 新鲜植物 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 16 | 麦冬 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 药材＋横切片、纵切片 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 17 | 射干 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 新鲜植物 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 18 | 鸡血藤 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 完整药材＋横切片 | 品名、来源、性味归经 、功能主治 |
| 19 | 冬虫夏草 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 药材（药材竖放，每个方位均要放置） | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 20 | 八角茴香 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 药材 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 21 | 白芍 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 完整药材＋切片 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 22 | 全蝎 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 完整药材 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 23 | 枳实 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 完整药材＋横切片 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 24 | 朱砂 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 药材（特级朱砂、大块朱砂） | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 25 | 天麻 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 完整药材＋横切片、纵切片 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 26 | 何首乌 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 完整药材＋横切片、纵切片 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 27 | 三七 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 完整药材＋横切片、纵切片 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 28 | 知母 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 完整药材＋横切片、纵切片 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 29 | 川牛膝 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 完整药材＋横切片、竖放饮片 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 30 | 川贝母 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 药材 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 31 | 鹿茸 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 完整药材＋切片 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 32 | 党参 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 完整药材＋切片、竖放饮片 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 33 | 槐花 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 药材 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 34 | 枸杞子 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 药材 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 35 | 薄荷 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 新鲜植物 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |
| 36 | 丁香 | 尺寸：≥30cm*20cm*5cm 底座：≥31cm*8cm*3.5cm | 药材 | 品名、来源、性味归经、功能主治 |

附表2  中药方剂树脂标本清单

| 中药方剂树脂标本 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品种 | 规格 | 模式 | 内容 |
| 1 | 补中益气汤 | 尺寸：≥50cm*35cm*5cm 底座：≥60cm*10cm*4cm | 方剂按君臣佐使排列 | 中药：黄芪、人参、甘草、白术、当归、陈皮、升麻、柴胡；备注药材名称及君臣佐使 |
| 2 | 小柴胡汤 | 尺寸：≥50cm*35cm*5cm 底座：≥60cm*10cm*4cm | 方剂按君臣佐使排列 | 中药：柴胡、黄芩、半夏、生姜、人参、大枣、炙甘草；备注药材名称及君臣佐使 |
| 3 | 六味地黄滴丸 | 尺寸：≥50cm*35cm*5cm 底座≥60cm*10cm*4cm | 方剂按君臣佐使排列 | 中药：炒熟地黄、山茱萸、山药、泽泻、牡丹皮、茯苓块；备注药材名称及君臣佐使 |

附图1   储物柜图