娄底职业技术学院

娄底市中医医院校外实训基地建设项目

采

购

需

求

临床医学院

2024年12月

娄底职业技术学院

娄底市中医医院校外实训基地建设项目采购需求

一、项目概述：该项目为娄底市中医医院校外实训基地建设采购项目，包括无菌术训练及手术切口换药训练考核模型、四肢骨折急救外固定训练仿真标准化模拟病人、高级人体半身气管插管训练模型、Smart心肺复苏模拟人等具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：11.1万元

三、采购方式：询价采购

四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。

3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。

五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2023年后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求

中标人按国家规定实行“三包”服务。项目整体质保期五年，其中配套的系统软件需提供终身免费升级和使用培训服务。质保期五年学校正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，3天内解决到位。

- 报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、型号及规格。

六、设备采购清单

详见附件一

七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后20个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

八、付款方式

1、本项目设履约保证5000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后三个月内一次性付清。

临床医学院

2024年12月26日

附件一

娄底市中医医院校外实训基地建设项目明细表

| 序号 | 仪器、设备名称 | 推荐品牌 | 型号、规格 |  | 产地 | 数量 | 单价控价（元） | 控价合计（元） | 单价报价（元） | 总报合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌术训练及手术切口换药训练考核模型 | 1.北京圣医智教 2.深圳妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/W020 2.MCL2405 3.DPJ206 |  | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 2 | 4200 | 8400 |  |  |  |
| 2 | 多功能小手术训练工具箱 | 1.北京圣医智教 2.深圳妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/W013 2.MCL2041 3.DPJ025 |  | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 2 | 1260 | 2520 |  |  |  |
| 3 | 打结训练模型 | 1.北京圣医智教 2.深圳妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/W032 2.MCL2140 3.DPJ122 |  | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 2 | 1200 | 2400 |  |  |  |
| 4 | 四肢骨折急救外固定训练仿真标准化模拟病人 | - 京城医教 - 2.东莞普教 3.北京圣医智教 | 1.JC478 2.PJH344 3.SY/W021 |  | 1.北京 2.东莞 3.北京 | 1 | 9000 | 9000 |  |  |  |
| 5 | 高级人体半身气管插管训练模型 | 1.京城医教 2.东莞普教 3.北京圣医智教 | 1.JC123 2.PJH210 3.SY/J109 |  | 1.北京 2.东莞 3.北京 | 1 | 6600 | 6600 |  |  |  |
| 6 | Smart心肺复苏模拟人 | 1.北京圣医智教 2.深圳妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/J103 2.MCL204177 3.JJCPR22460 |  | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 1 | 11800 | 11800 |  |  |  |
| 7 | AED训练机 | 1.深圳迈瑞 2.深圳科曼 3.北京圣医智教 | 1.BeneHeartlls 2.Trainer Ils 3.SY/110 |  | 1．深圳 2．深圳 3.北京 | 2 | 4500 | 9000 |  |  |  |
| 8 | 腹膜腔穿刺模型 | 1.北京圣医智教 2.深圳妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/N012 2.MCL2071 3.PJH360 |  | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 1 | 8500 | 8500 |  |  |  |
| 9 | 成人胸腔穿刺模型 | 1.北京圣医智教 2.深圳妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/N018 2.MCL2072 3.PJH225 |  | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 1 | 7700 | 7700 |  |  |  |
| 10 | 智能四步触诊训练妇科模型 | 1.北京圣医智教 2.深圳妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/F009 2.MCL2330 3.PJH127 |  | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 1 | 7500 | 7500 |  |  |  |
| 11 | 妇检模型 | 1.北京圣医智教 2.深圳妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/F001 2.MCL2311 3.DPJ012 |  | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 1 | 8500 | 8500 |  |  |  |
| 12 | 表面出血结扎模型 | 1.北京圣医智教 2.深圳妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/W041 2.MCL2048 3.DPJ005 |  | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 2 | 1500 | 3000 |  |  |  |
| 13 | 导尿模型（男女兼容款） | 1.北京圣医智教 2.深圳妙创医学 3.东莞普教 | 1.SY/H024 2.MCL3008 3.DPJ213 |  | 1.北京 2.深圳 3.东莞 | 2 | 2800 | 5600 |  |  |  |
| 14 | 针灸头部训练模型 | 1.京城医教 2.东莞普教 3.北京圣医智教 | 1.JC169 2.PJH222 3.SY/Z008 |  | 1.江西 2.东莞 3.北京 | 1 | 8800 | 8800 |  |  |  |
| 15 | 针灸腿部训练模型 | 1.京城医教 2.东莞普教 3.北京圣医智教 | 1.JC101 2.PJH118 3.SY/Z010 |  | 1.江西 2.东莞 3.北京 | 2 | 1000 | 2000 |  |  |  |
| 16 | 针刺训练模块 | 1.京城医教 2.东莞普教 3.北京圣医智教 | 1.JC005 2.PJH203 3.SY/Z016 |  | 1.江西 2.东莞 3.北京 | 10 | 800 | 8000 |  |  |  |
| 17 | 眼球构造放大模型 | 1.京城医教 2.东莞普教 3.北京圣医智教 | 1.JC369 2.PJH441 3.SY/S032 |  | 1.江西 2.东莞 3.北京 | 1 | 600 | 600 |  |  |  |
| 18 | 鼻、口、咽、喉腔模型 | 1.京城医教 2.东莞普教 3.北京圣医智教 | 1.JC801 2.PJH278 3.SY/0H013A |  | 1.江西 2.东莞 3.北京 | 1 | 1080 | 1080 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 111000 |  |  |  |

参数明细

| 序号 | 设备名称 | 招标参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌术训练及手术切口换药训练考核模型 | 1、仿真男性躯干外观，皮肤柔软有弹性，质感逼真，上至头部下至大腿上1/3。 2、解剖标志明显有胸廓、乳头、锁骨、胸骨角、肋骨、肚脐、腹直肌外侧缘、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂脊、髂前上棘、耻骨联合、男性生殖器、臀裂等。 3、可进行胸、腹、盆部手术区域消毒和铺巾操作训练。 4、可进行多种穿刺操作前的穿刺点定位及消毒操作。 5、可进行头、颈、胸、腹各类伤口的换药操作训练。 6、可进行伤口的清创、缝合技能操作。 7、消毒训练时使用模拟碘酊，可实现在模型上真实涂抹后颜色变化的效果，模拟碘酊易于清洁，不留痕迹。 8、配有模型专用粘合剂，将不同类型的伤口放置在躯干任何部位。伤口大小、范围能满足教学与考核需求。 9、可根据不同的要求在躯干任何部位自行设计模拟伤口。如：甲状腺切除术、胸骨切开术、气胸置管引流、开胸术、肝脏手术、剖腹探查术、阑尾切除术、肾脏切除术、椎板切除术等。 10、包含多款伤口类型：引流管拔除后伤口、术后切口瘢痕、腹部探查术后切口、弧形术后切口、术后切口、清创缝合伤口（>6cm长）、清创缝合伤口（>3cm长）、术后缝合伤口（>6cm长）。 | 2 | 套 | 4200 | 8400 |
| 2 | 多功能小手术训练工具箱 | 1.产品包括缝合工具箱、持针器、止血钳、有齿镊、平镊、手术刀、手术剪、缝合线、手术刀片、三角针、橡胶手套、缝合模块组成，适用于缝合练习。 2.可练习切开术、缝合术、打结、拆线等。 | 2 | 套 | 1260 | 2520 |
| 3 | 打结训练模型 | 1.独特的打结训练设计，由透明材质制成，三种不同型号圆柱构成多种打结空间 2.独特的磁力系统模拟不同大小的组织拉力，并可模拟脆弱易损伤的组织 3.充满血液的模拟血管富有弹性，操作时真实感强，并可方便更换 4.特殊的凹槽设置，易于安装、更换，方便携带 5.可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法 6.可模拟多种打结环境：如外科结小切口打结、腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等 7.可反复进行练习 | 2 | 套 | 1200 | 2400 |
| 4 | 四肢骨折急救外固定训练仿真标准化模拟病人 | 1.模型为成年人，体表标志明显，关节灵活，可实现多种操作体位 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 3.模型有上肢前臂和下肢小腿骨折，有成角畸形及骨摩擦音，可教导学生进行不同类型骨折的识别 4.可练习骨折的夹板固定、包扎，骨折复位、搬运等操作； 5.可练习常规心肺复苏：（1）头可后仰，实现CPR体位（2）口对口呼吸，胸廓可有起伏（3）胸廓富有弹性，可行胸外按压 6.模型双侧瞳孔分别显示瞳孔散大（右眼）和正常瞳孔（左眼） 7.可模拟真实的颈动脉搏动 8.可进行的护理操作包括：鼻饲、洗胃术、导尿术、灌肠术、造瘘口护理、静脉注射、皮下注射、肌内注射、吸氧、眼部护理、外耳道冲洗等 9.关节灵活，可实现多种体位 | 1 | 套 | 9000 | 9000 |
| 5 | 高级人体半身气管插管训练模型 | 1.成年男性模型，解剖标志明显，采用高分子环保材质制成 2.仰卧位，可行仰头举颏、可后仰练习清除呼吸道异物 3.可行经口、鼻气管插管操作并配置电子监测系统 （1）插入气道供气可使双肺膨胀，且有语音提示 （2）插入食管供气可使胃膨胀，且有语音提示 （3）喉镜压迫牙齿力度过大，有语音提示有电子监测系统，喉镜压迫牙齿力度过大、操作错误与正确均有语音提示 4.可进行鼻饲 5.可练习胃管置入术，胃部透明便于观察胃管插入的位置 6.可进行瞳孔示教， 一侧瞳孔正常，一侧瞳孔散大 7.可反复进行练习 8.可进行气管插管操作，操作成功时，给予人工呼吸可见胸廓起伏，插入单侧支气管可见相应的单侧胸廓起伏。 | 1 | 套 | 6600 | 6600 |
| 6 | Smart心肺复苏模拟人 | 产品配置 1.心肺复苏模拟人 1台 2.模拟人充电器 1个 3.产品登录标识 1个（固定于模拟人体侧位置） 4.产品使用说明 1份 5.CPR衬垫/背包 1套 6.模拟人服装 1套 一、模拟人： 1.为男性全身模拟人，外形仿真，皮肤手感真实，经久耐用。内置可充电电池，单次充电可连续使用4小时以上。 2.有口腔、鼻腔和气道结构，可通过口对口、复苏气囊对口等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。 3.模型胸部具有肋骨等解剖结构，方便定位按压位置，按压力度接近真人，按压深度5CM所需施加力量为50Kg。胸部按压最大深度>6.5cm，满足AHA心肺复苏指南要5-6cm正确范围，并提供按压过深的可能性。 5.模型具有自动的双侧颈动脉搏动、自主呼吸、瞳孔对光反射等生命体征反馈。 6.模型配有仿真血液循环和通气指示，根据心肺复苏操作的质量进行动态反馈。 7.模型可监测心肺复苏按压位置、按压深度、按压频率、通气速度、通气量、气道打开、瞳孔对光反射、意识判断等操作,按压机械寿命>100万次。 8.模型全无线设计。,内嵌智能化控制系统，可不依赖任何控制终端，对心肺复苏训练质量进行监测、反馈和成绩评估。 二、配套软件 1.软件可在手机、平板、PC等任意终端打开，无需预先安装软件，可自动适配主流设备，实现无线连接和数据通讯，兼容手机、平板电脑、笔记本电脑和台式电脑等的IOS、Android、Windows、MacOS、OSX、Linux等主流操作系统。 2.提供以下功能：1)支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督。2)支持学员进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间。3)可自定义时长的学员自我测试训练。4)可实时表现模拟人的按压通气数据与图形，并以动态分布图显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。 3.产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，并为不同水平学员提供多种训练难度。 4.将训练过程中的实时数据如按压深度、按压频率、按压位置、通气量、通气时长、气道打开等，以即时反馈的图形化方式直观展示，方便学生训练中即时纠错。 5.所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型、时间及人员，可分类排序、查看。 6.可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数；按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率；通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。 7.提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。 8.提供成绩导出、上传至云端（设备接入互联网时）功能。 9.为用户提供云端操作权限（设备接入互联网时），方便用户在线通过图表、数据等形式，查看统计、对比分析、汇总导出教学评估成果。 10.提供自动化时间校准功能，保证成绩列表时间与设备时间匹配。 | 1 | 套 | 11800 | 11800 |
| 7 | AED训练机 | 1.本产品为高仿AED模型，外形与操作流程与真实AED无差异，可实现顺畅AED急救培训训练。 2.参照美国心脏协会（AHA）最新指南设计，内置AHA推荐的10种情景模式供训练使用。 3.可配合模拟人演示，智能检测是否插入电极片。 4.模拟情景演示过程中，可由遥控器控制不同的突发状态，可模拟插入可除颤节律、插入不可除颤节律、模拟电极贴好状态、模拟电极不良、模拟电池电量不足、模拟病人移动、模拟设备故障等。 5.可满足教学需要播放功能，音量可调节，有中、英两种语言，可中、英文切换。 6.可选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2种电极片，便于教学。 7.模拟AED正面有彩色屏幕，可进行急救的动画演示。 | 2 | 套 | 4500 | 9000 |
| 8 | 腹膜腔穿刺模型 | 1.模型腹部材料质地要求柔软，富有弹性，触感真实，外观形象逼真。 2.腹部皮肤采用微发泡高分子聚合材料，结实耐穿刺，穿刺后针眼不明显； 3.能明显展现体表标志包括：肋骨、肋间隙、左、右肋弓、腹上角、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等，易触及，解剖位置准确； 4.可进行腹部移动性浊音的叩诊、腹腔穿刺术、股静脉穿刺术的训练； 5.可以触诊到股动脉搏动，以利于定位股静脉； 6.腹部穿刺的皮肤、腹部水囊和股静脉血管都可以更换，实现模型的反复长期使用。 7.配置：腹部穿刺模块 3个（含模型自带）、腹部穿刺皮肤3张（含模型自带）、股静脉穿刺模块3个（含模型自带） | 1 | 个 | 8500 | 8500 |
| 9 | 成人胸腔穿刺模型 | 1.具有标准的胸腔积液穿刺体位； 2.体表标志明显，可触及棘突、肩胛下角、肋骨及肋间隙； 3.可进行胸腔积液的叩诊检查，确定穿刺位置； 4.穿刺模块与躯干主体边缘贴合平整紧密，可满足以穿刺点为中心直径至少15cm的消毒范围； 5.可在双侧腋后线、肩胛下角线进行胸腔积液穿刺； 6.正确穿刺可以抽出胸腔积液； 7.材料性能好，单位穿刺面积可满足至少500次穿刺练习不漏液； 8.座椅轻便带脚轮，方便移动和固定； 9.双侧穿刺模块可更换。 | 1 | 套 | 7700 | 7700 |
| 10 | 智能四步触诊产科训练模型 | 1.能模拟一成年孕妇躯干外形，从胸部到大腿根部，屈膝仰卧位； 2.体表标志明显，手感真实，结构包括乳房、隆起的腹部、盆腔、胎儿、耻骨联合等； 3.可进行四步触诊法、宫高、腹围测量、骨盆外测量、乳房护理； 4.腹腔内胎儿由仿真羊膜囊包裹，内置真实液体，胎儿浸泡在液体内，触诊可有真实感受；羊水量可调节； 5.胎儿为≥孕32周大小，可通过触诊明显区分胎头、胎背：胎头硬而圆且有浮球感，胎臀软而宽、形状不规则，胎背平坦、饱满； 6.可使用真实听诊器及多普勒胎心仪在腹壁胎背位置听诊到胎心音； 7.支持腹壁打开，方便调整胎儿体位，胎儿可摆成多种体位（头位、臀位、横位）以供触诊练习； 8.支持胎心频率及音量调节，胎心率可调范围：80-200次/分，胎心音的强弱随频率不同会出现相应变化；声音支持外放； 9.能提供练习和考核两种模式：练习时可从电子屏幕上看到胎心率，考核时电子屏幕上不显示胎心率； 10.具有嵌入式控制面板，简单美观，控制方便。 | 1 | 套 | 7500 | 7500 |
| 11 | 妇检模型 | 1.能模拟一成年女性下半身，上至腰部，下至大腿上1/3，标准的妇科检查截石位； 2.内部解剖结构精确，用于展示和学习：尾骨尖、坐骨棘、子宫、卵巢、输卵管等； 3.可进行的操作包括：双合诊、三合诊、肛诊手法；阴道窥器和阴道镜检查；宫颈病变的观察，可进行宫颈刮片；宫内节育器取放；避孕隔膜置入；腹腔镜检查训练；子宫分段诊刮。 4.包括多种子宫：前倾、后倾的子宫、妊娠7～9周子宫、妊娠14～16周子宫、多发子宫肌瘤，后壁子宫肌瘤、子宫腺肌症子宫，可进行宫内操作的子宫等； 5.包括多种宫颈模块：正常宫颈、妊娠宫颈、宫颈糜烂、经产妇宫颈、宫颈肥大、宫颈息肉、宫颈癌、宫颈腺体囊肿和急性化脓性宫颈炎等； 6.包括多种附件表现：卵巢囊肿，输卵管炎，正常卵巢等 7.腹壁触感真实，外阴处弹性好、抗撕裂；可通过触诊体验子宫、双侧附件病变的手感，模型内部可置入不同性状的仿真分泌物，让操作体验更加真实，并协助判断病变性质； 8.子宫和宫颈可任意组合。 | 1 | 套 | 8500 | 8500 |
| 12 | 表面出血结扎模型 | 1.模型外观简易，结实耐用 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 3.设有内径不同的多组血管，模拟真实流血状态 4.练习多处血管出血时的结扎止血操作： （1）单纯结扎止血 （2）缝扎止血 5.可反复进行练习 | 2 | 套 | 1500 | 3000 |
| 13 | 导尿模型（男女兼容款） | 1. 模拟一成人下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展。 2. 男女外生殖器可更换。男性生殖器模块，阴茎可以提起与腹壁可成60°角，使导管顺利插入，导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲。女性生殖器模块模仿真实成年女性大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂、尿道口。 3. 采用优质材料制成，坚固耐用且手感真实。 4. 可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液。 5. 可连接外置储液袋提供不间断的尿液。 6. 模型内置弹性储水装置，可在导尿过程中模拟 “膀胱逼尿肌”的功能，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成。 7. 可使用临床多种不同型号的双腔或三腔导尿管。 8. 模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护。 9.评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号）；支持拍照获取学生头像。 10.具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。 | 2 | 套 | 2800 | 5600 |
| 14 | 针灸头部训练模型 | 1.模拟成年男性的上半身，同时具有与人体上半身相同的皮肤纹理及手感； 2.头部模型上标记有20-30个常用穴位，如百会、四神聪、太阳、风池、头维、率谷、翳风、颊车、下关、地仓、四白、晴明、攒竹、鱼腰、耳门、听宫、听会、水沟、头临泣、印堂等，包括但不限于以上腧穴；头部上的穴位标记常见光源下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 | 1 | 套 | 8800 | 8800 |
| 15 | 针灸腿部训练模型 | 1.模拟一成人腿部 2.腿部外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实； 3.解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等； 4.可以进行上肢常用穴（40-55个）及下肢五腧穴等穴位的定位及针刺的示教、练习及考核； 5.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实； 6.各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。 | 2 | 套 | 1000 | 2000 |
| 16 | 针刺训练模块 | 1.轻便、精巧、耐用，仿真性好，方便携带，易于操作； 2.皮肤的质感非常逼真，反复针刺，针孔不明显； 3.触摸皮肤及皮下组织的感觉和真人相似； 4.皮肤韧性强，有精确的解剖分层，进针的真实感强； 5.可体会到进针得气时的针下沉紧感。 | 10 | 套 | 800 | 8000 |
| 17 | 眼球构造放大模型 | 1.该模型由眼球剖面和晶状体等3个部件组成，眼球剖面半侧为固定形状，另外半侧的巩膜可局部打开观察到脉络膜，眼球内部显示睫状体和视网膜，视网膜局部剖面可观察视网膜神经层构造等结构。 2.材质：进口PVC材料 | 1 | 套 | 600 | 600 |
| 18 | 鼻、口、咽、喉腔模型 | 1.材质：进口PVC材料 2.口、鼻、咽、喉内侧面血管神经模型显示头面部内侧面口、鼻、咽、喉内部结构以及脑血管和脑神经等结构。 | 1 | 套 | 1080 | 1080 |
| 总 计 |  |  | 111000 |  |  |  |

附件二

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号: