娄底职业技术学院

南桥村乡村学院采购项目

采

购

需

求

护理学院

2023年12月

娄底职业技术学院

南桥村乡村学院采购项目

采购需求

一、项目概述：该项目为教学设备采购项目，包括远红外理疗足浴桶、吸痰操作模型、按摩椅、红外线理疗灯、臂筒式电子血压计、血糖仪、制氧机、指夹式脉博血氧仪等，具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：28760元

三、采购方式：询价采购

四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。

3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。

五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2022年后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求

中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，即在质保期三年内，学校正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，3天内解决到位。

- 报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌。

六、设备采购清单

详见附件一

七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后15个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底水洞底南桥村。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

八、付款方式

1、本项目设履约保证1200元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后如无质量问题一个月内一次性付清。

护理学院

2023年12月21日

附表一  项目建设需新增仪器设备表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价控价（元） | 控价合计（元） |  | 单价报价（元） | 总报合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁皮文件柜 | - 规格：1800*850*390mm。 - 对开门，双门 - 5层，上3层玻璃门，下2层铁门 - 厚度：1.1mm | 1800*850*390mm | 河南 | 1 | 1400 | 1400 |  |  |  |  |
| 2 | 远红外理疗足浴桶 | - 产品材质：加拿大进口铁杉木 - 电压范围：220V－240V - 控制面板：一键式智能控制 - 温度范围：18－65度 - 作用部位：足部+腿部+膝部 - 时间设定：0－60分钟 - 尺寸：48*38*65cm | 足缘康 蒸尚美 | 徐州 徐州 | 4 | 1200 | 4800 |  |  |  |  |
| 3 | 按摩椅 | - C型仿人手按摩、腿部翻转按摩、3D多维深度按摩、10大泰式按摩手法、三星智能芯片、3档太空零重力、智能体型检测、定点+区域按摩、波浪式气囊按压、130cm加长曲轨、双环绕蓝牙音箱 | 精诺普 志高 | 福建宁德 | 1 | 12800 | 12800 |  |  |  |  |
| 4 | 红外线理疗灯 | - 额定功率：260W - 光谱波长：2um-25um - 额定电压：220V－50Hz - 安全等级：二类医疗器械 - 定时范围：0－60分钟 - 功能：电磁波+红外线 - 加热方式：专利红外加热器 | 博之翰公司 MH-LD300 恒明医疗TDP－T1 凌远708 | 重庆博之翰科技有限公司 四川 广东佛山 | 4 | 950 | 3800 |  |  |  |  |
| 5 | 臂筒式电子血压计 | - 测量方法：降压示波法 - 脉搏测量范围：（40－199）次/分 - 显示方式：LCD数字显示 - 压力测量范围：0mmHg-295mmHg - 工作电压：DC 6V - 臂筒适用范围：22－34cm - 主机尺寸：245mm*184*mm220mm - 重量：约1.2kg - 记忆功能：2*99组 | 三诺 BA－822 3Z CH－S603 | 广东东莞 兴宁 | 1 | 720 | 720 |  |  |  |  |
| 6 | 血糖仪 | - 1、语音播报。 - 2、高清背光大屏。 - 3、配套试纸进口氧化酶抗干扰，智能免调码。 - 4、配套采血笔。 - 5、100片试纸+100只采血针+100片酒精棉 | 鱼跃550 三诺GA－3 | 江苏镇江 湖南长沙 | 2 | 280 | 560 |  |  |  |  |
| 7 | 制氧机 | - 1、医用级3L浓度。 - 2、制氧雾化一体。8级过滤。 - 3、带遥控。 - 4、外形约50*30*65cm | 鱼跃7F－3KW 可孚KF-ZYJ-001 | 江苏 长沙 | 1 | 3980 | 3980 |  |  |  |  |
| 9 | 指夹式脉博血氧仪 | - 显示方式：断码屏 - 血氧饱和度显示：35%－100% - 准确度：当脉搏血氧饱和度为70－100%范围内，准确度应不超过正负3%，在70%以下时，无准确度要求。 - 电源要求：2节AAA干电池 - 产品重量：53g（含电池） | 康泰CMS50-Pro 鱼跃YX306 可孚OXH78 | 北京鑫尔康医药技术开发有限公司 江苏 长沙 | 2 | 350 | 700 |  |  |  |  |
| 总计：28760元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号: